- 滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)

询 价 文 件

- 采   购   人：    滁州平安城市保安科技有限公司    （盖章）

招标代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 （盖章）

2024年 7月

目 录

第一章  询价公告	1

第二章  投标须知	3

第三章  评标办法	8

第四章  采购需求及技术参数要求	9

第五章  合同条款及格式参考范本（货物类）	4

第六章  投标文件格式	10

第七章  招标单位、招标代理机构对本询价文件的确认	20

- 询价公告

项目概况

滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)的潜在供应商应在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）获取询价文件，并于2024年8月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)

采购方式：询价

预算金额：16.05万元

最高限价：16.05万元，供应商的综合单价和投标总报价均不得高于本次招标人设置的综合单价限价（详见采购需求）以及总报价最高限价，否则按无效投标处理；

采购需求：滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)是在原监控系统基础上扩容、加密。因原系统设备均为大华股份产品，因此为提升系统与原监控系统有效兼容，拟采购大华股份产品，具体项目内容详见采购内容及技术参数

合同履行期限：自合同签订之日起不高于7个日历天内交付采购人

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.供应商须具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

2.供应商须为大华厂家或大华产品的代理服务商；

3.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

4.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑧项情形之一的，接受供应商参加本项目。

备注：第3、4条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取询价文件

## 时间：2024年7月26日至2024年8月1日

地点：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年8月1日9点00分（北京时间）

地点：滁州市城管大厦6楼会议室

## 五、开启

时间：2024年8月1日9点00分（北京时间）

地点：滁州市城管大厦6楼会议室

- 六、保证金金额及缴纳账户

不要求。

## 七、联系方法

1.项目单位

名    称：滁州平安城市保安科技有限公司

地    址：滁州市凤阳北路1011号（原公安驾校院内）

联系方式：李友刚　15056503319

监督电话：0550-3801220

驻集团纪检监察组监督电话：0550-3801206

2.采购代理机构

名    称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址：滁州市花园西路200号4号楼6楼

联系方式：彭勇　0550-2210330、18010923738

3.项目联系方式

项目联系人：李友刚  彭勇

电　　 话：15056503319  0550-2210330、18010923738

- 第二章  投标须知

- 一、总  则

1.    项目概况

1.1    本次招标项目名称：滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)

采购人：滁州平安城市保安科技有限公司

1.2   本项目预算金额16.05万元。

2.    采购范围：本次采购范围依据本招标文件中的所有内容。

3.    计价方式：本次采购项目合同采用  固定单价 。

4.    供货期（服务期）要求：设备供货期为自合同签订之日起不高于7个日历天内交付采购人。

5.    质量要求：  合格  标准，达到业主方要求。

6.    投标人资格要求

6.1    供应商须具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

6.2    供应商须为大华厂家或大华产品的代理服务商；

6.3    本项目不接受联合体投标；

7.     资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.    标包划分：一个标包

9.    采购方式：本项目招标方式  询价

10.   评标办法： 最低评标价法

11.   投标费用：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 二、询价文件

12.   询价文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程询价文件。

13.   询价文件的组成

13.1  询价文件包括内容：

- 第一章 询价公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求及技术参数要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本询价文件的确认

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为询价文件的组成部分，对招标人和供应商起约束作用。

13.3供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按询价文件要求提交全部资料，或投标文件没有对询价文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   询价文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  询价文件发出后，招标人可对询价文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本询价文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1  踏勘现场

15.1.1 供应商自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

- 三、投标文件的编制

16.   投标文件的组成

16.1  投标文件由以下内容（提供复印件并加盖供应商公章）组成

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照副本；

③提供供应商为大华厂家或大华产品的代理服务商的相关证明材料；

④诚信投标承诺书；

⑤服务承诺书；

⑥详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

⑦投标函；

⑧分项报价清单；

⑨供应商认为需要提供的其他资料。

17．  投标报价

17.1  投标报价采用固定单价，固定单价包括：设备费、人工费、材料费、运输费、装卸费、管理费、利润、招标代理费用及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用，所报综合单价今后将不作任何调整。

17.2  本工程投标总价最高限价：16.05万元，供应商投标总报价不得高于招标总价最高限价，否则按无效标处理。

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

17.4 本工程招标代理服务具体金额：3000元，上述费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司；上述费用应含在投标报价中，供应商在投标报价让利中考虑上述费用。

- 四、投标文件的密封和递交

18.   投标文件的份数和签署

18.1  投标文件：书面文件一式 三 份，正本 一 份，副本二 份。

18.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3  投标文件中的法定代表人身份证明文件或授权书、诚信投标承诺书、投标函及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.   投标文件的装订、密封和标记

19.1  投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的按顺序装订在一起。

19.2  投标文件的密封

19.2.1供应商应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3  投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.   投标文件的提交

20.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

时  间：2024年8月1日9时00分

地  点：滁州市城管大厦6楼会议室

- 五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并所有供应商参加。

21.2  参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：监察部门、相关行政主管部门等。

21.3  对参加开标的供应商的要求

21.3.1供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查。否则，该供应商的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）提供供应商为大华厂家或大华产品的代理服务商的相关证明材料；

（4）诚信投标承诺书；

（5）服务承诺书；

（6）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

对于投标申请人不能按时提供以上证件原件（或复印件加盖投标单位公章）的供应商，该供应商的投标文件将被拒绝。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司主持；

②招标人对各供应商的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各供应商进行验证确认；

③由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对供应商的投标书进行计算错误复核；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按询价文件要求密封的；

23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1从安徽省综合评标专家库中随机抽取三人组成的评标委员会对投标报价较低的投标报价书进行计算和审查，最终按报价最低的原则推选出一名中标候选人。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按询价文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合询价文件要求的；

⑤因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标总报价（不含等于）招标人发布的招标总价最高限价的；

⑦法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效标情形。

23.3供应商报价必须按招标人发布的项目名称、施工要求、工程量、单位，进行填报不得漏报，否则按废标处理。若投标函总报价大写与小写不一致的,以大写为准。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1经过对投标报价计算复核后，招标人应当推荐投标总报价最低的供应商为第一中标候选人。若出现投标总报价最低的供应商有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

24.2 中标价

24.2.1经供应商确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

- 六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照询价文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，供应商应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

27.   履约保证金

27.1  履约保证金提交的数额和地点：无

27.2  若中标人不能按本须知第27.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 第三章  评标办法

- 最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求且响应报价由低到高的供应商为成交候选人的评审方法。

- 2、本项目投标报价最高限价16.05万元，供应商的综合单价和投标总报价均不得高于本次招标人设置的综合单价限价（详见采购需求）以及总报价最高限价，否则按无效投标处理。低于最高限价的为有效的投标报价，评审小组形成评审结论。

3、评审意见分歧的处理办法

（1）专家组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式，以不少于三分之二成员表决决定。

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，招标人认为需要重新进行评标的应重新评标。

4、专家组完成评标后，应当按照评标方法推荐3名中标候选人，最高限价以下的投标报价最低的为第一中标候选人。若出现最低报价有两个及以上相同时，由招标人现场抽签决定中标候选人排序。

5、如专家组认为所有投标报价均出现异常，可以否定所有投标，宣布本次招标失败。

- 第四章 采购需求及技术参数要求

一、采购需求及技术要求

前注：本项目的技术参数及询价文件相关要求必须完全响应，投标时要求提供相关证明材料的必须按要求提供，否则按无效标处理。

| 序号 | 设备名称 | 参数及型号 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高空抛物摄像机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空抛物摄像机 | 采用不低于星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片，支持深度学习算法，不小于4倍变焦，内置≥120米红外补光； 当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒等），设备可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示； 报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域 当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，设备不产生报警提示信息 在IE浏览器下，具有玻璃加热设置选项，包括开启、自动、关闭 ▲可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 设备可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测 ▲物体检测功能检验：样机可对监视画面中不小于10×10像素的抛物物体进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲楼层标定功能检验：可在监视画面中手动标定当前楼层信息（楼层、户室等信息），当样机检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲玻璃加热功能检验：在IE浏览器下，具有玻璃加热设置选项，包括开启、自动、关闭（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲高空抛物抗干扰功能检验：当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，样机不产生报警提示信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲高空抛物检测功能检验：当监控画面中出现从高处向低处的物体（如建筑高层抛出的矿泉水瓶、纸盒、烟头等），样机可检测并发出报警提示信息，抛物轨迹可在监控画面实时显示； 报警触发后，可联动抓拍图片（图片中可显示抛物轨迹）及录像，可设置录像时长（10-300s),可设置轨迹颜色、轨迹数量、轨迹线宽等级，可设置最多10个高空抛物检测区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级； | 台 | 52 | 580.00 | 30160.00 |
| 2 | 二合一数字防雷器 | 网络、电源二合一 | 个 | 52 | 75.00 | 3900.00 |
| 3 | 网线 | 超6类4对UTP电缆 | 箱 | 5 | 600.00 | 3000.00 |
| 智能周界检测摄像机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能周界检测摄像机 | 1、采用高性能400万像素CMOS图像传感器； 2、支持人形检测、绊线入侵，区域入侵检测，当事件触发时，可联动发出声音报警，语音可自定义； 3、支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报； 4、内置高效红外灯及暖光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米； 5、可通过平台与设备进行语音对讲； 6、支持2个GB/T-28181协议设置界面； 7、摄像机应具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出； 8、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 9、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10、支持智能编码，同一静止场景，相同图像质量下开启Smart编码功能后，和不开启智能编码相比，H.264和H.265码率节约80%； 11、具有1路RJ45接口,1个SD卡槽，内置2颗红外灯、2颗白光灯，1个防水MIC和1个扬声器； 12、水平中心分辨力不小于1400TVL（2560×1440，码率为1Mbps，帧率为30帧/s）； 13、摄像机应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩； 14、摄像机应具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出； 15、可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、非法访问、电压检测等报警类型，可在窗口记录报警信息，并通过图标提示或播放报警提示音； 16、网络断开后恢复连接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接，可通过IE浏览器或客户端软件对样机进行升级和重启； 17、当供电电压低于阈值时，可在IE浏览器显示图标并播放报警提示音； 18、支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、录像操作、用户管理、安全管理7种类型日志信息，在IE浏览器下，可通过开始时间和结束时间检索日志信息、查看日志内容；记录的日志内容包括：事件时间、当前用户信息和日志详情（包括操作类型及操作对象），日志内容可设置备份； 19、应能自动保存配置信息，掉电或重启后应能保存掉电或重启前得配置信息，软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本； 20、支持最大128GB Micro SD卡，支持DC12V/POE供电方式； 21、外壳防护等级：IP67； | 台 | 20 | 380.00 | 7600.00 |
| 2 | 二合一数字防雷器 | 网络、电源二合一 | 个 | 20 | 75.00 | 1500.00 |
| 3 | 网线 | 超6类4对UTP电缆 | 箱 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 园区充电棚摄像机安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1、200万像素，分辨率不低于1920×1080。 2、内置红外补光灯，补光距离不小于50米。 3、最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。 5、信噪比不小于56dB，照度适应范围不小于140dB。 6、★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。 8、在网络直连环境下，只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间应≤200ms。 9、支持智能编码功能，在同一场景、相同图像质量下，开启智能编码功能后码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。 10、具备绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 11、★应能在DC(12±30%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12、支持IP67防尘防水等级，摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 35 | 290.00 | 10150.00 |
| 2 | 枪机支架 | 配套 | 台 | 35 | 10.00 | 350.00 |
| 3 | 二合一数字防雷器 | 网络、电源二合一 | 台 | 35 | 75.00 | 2625.00 |
| 4 | 网线 | 超6类4对UTP电缆 | 箱 | 3 | 600.00 | 1800.00 |
| 架空层一层活动区摄像机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光级网络高清摄像机 | 1、200万像素，分辨率不低于1920×1080。 2、内置红外补光灯，补光距离不小于50米。 3、最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。 5、信噪比不小于56dB，照度适应范围不小于140dB。 6、★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。 8、在网络直连环境下，只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间应≤200ms。 9、支持智能编码功能，在同一场景、相同图像质量下，开启智能编码功能后码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。 10、具备绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 11、★应能在DC(12±30%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12、支持IP67防尘防水等级，摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 41 | 295.00 | 12095.00 |
| 2 | 枪机支架 | 配套 | 台 | 41 | 10.00 | 410.00 |
| 3 | 网线 | 超6类4对UTP电缆 | 箱 | 3 | 600.00 | 1800.00 |
| -1F非机动车库摄像机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1、200万像素，分辨率不低于1920×1080。 2、内置红外补光灯，补光距离不小于50米。 3、最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。 5、信噪比不小于56dB，照度适应范围不小于140dB。 6、★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。 8、在网络直连环境下，只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间应≤200ms。 9、支持智能编码功能，在同一场景、相同图像质量下，开启智能编码功能后码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。 10、具备绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 11、★应能在DC(12±30%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12、支持IP67防尘防水等级，摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 11 | 290.00 | 3190.00 |
| 2 | 枪机支架 | 配套 | 台 | 11 | 10.00 | 110.00 |
| 3 | 网线 | 超6类4对UTP电缆 | 箱 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 后端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 1、不高于4U，盘位不低于24盘位； 2、采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘； 3、具备不少于5个RJ45网络口，1个RS232接口、1个Mini SAS HD接口、1个eSATA、2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口、2个PCI-E 3.0接口，外部接口可再扩展8个RJ45网络接口或4个RJ45网络接口及4个光纤接口； 4、★设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨; 5、支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB的磁盘，混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘，在工作状态下，可支持磁盘热插拔，磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息 6、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项，支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展， 7、可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组； 8、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于12Gbps； 9、★主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态,可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”; 10、★支持纠删码技术,可以支持不少于16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态； 11、★客户端可一键导出设备日志，支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行； 标★项需提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章； | 台 | 1 | 11210.00 | 11210.00 |
| 2 | 监控硬盘 | 6T | 块 | 24 | 1000.00 | 24000.00 |
| 3 | 12路解码器 | 1、系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度； 2、单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出口和4个2560x1600分辨率输出口； 3、★支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源； 4、4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集）； 5、★单个采集板最大同时支持4路最高60fps的本地视频信号输入(支持的分辨率包括1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)， 6、具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时作）； 7、支持3个232接口，2个USB3.0接口，1个485接口；； 8、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码;支持音频复合流解码； 9、H.264/H.265视频解码均支持不少于12路1200W@25fps、48路300W@25fps、64路1080P@30fps、144路720P@30fps网络视频解码； 10、支持M*N融合屏方式（M*N≤12），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割示； 11、支持画面分割线的有/无设置，支持底色蓝/黑设置功能； 12、支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于38层； 13、支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器，实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）、背光模式、切换等功能； 14、支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； 15、★支持网络数据抓包，并存储在USB接口存储设备中； 16、★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、情绪、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示。 17、标★参数需提供公安部检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 | 台 | 2 | 14000.00 | 28000.00 |
| 4 | 65寸液晶监视器 | 1、屏幕尺寸60寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080， | 台 | 4 | 4050.00 | 16200.00 |
| 5 | 小计 |  |  |  |  | 160500.00 |

- 2.付款方式：合同签订后支付合同价款30%的预付款，货到且验收合格之日起60个日历天内支付合同价款剩余的70%，成交单位提供不低于13%的增值税专用发票。

- 3.供货期要求：设备供货期为自合同签订之日起不高于7个日历天内交付采购人。

- 第五章  合同条款及格式参考范本（货物类）

- 一、合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经询价招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）询价文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2.采购标的、数量、质量要求

3.合同总价

合同总价为               元人民币。

4.付款方式：合同签订后支付合同价款30%的预付款，货到且验收合格之日起60个日历天内支付合同价款剩余的70%，成交单位提供不低于13%的增值税专用发票。

5.合同供货（服务）期限及地点和方式：

6.验收要求及违约责任：

7.违约责任及解决争议方法：

8.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 二、合同条款

一.  合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和询价文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3.合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4.完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合询价文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展验收。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

（4）买方和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，卖方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，买方须约请相关部门和专家参加项目验收。

（5）货物在验收时，卖方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由卖方提供的必要文件。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10.对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合询价文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按询价文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

21.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：（2）

(1)双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22.合同份数。

本合同一式肆份，买卖双方各执二份。

23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

响  应  文  件

供应商：                              （盖章）

年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照副本；

③提供供应商为大华厂家或大华产品的代理服务商的相关证明材料；

④诚信投标承诺书；

⑤服务承诺书；

⑥详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

⑦投标函；

⑧分项报价清单；

⑨供应商认为需要提供的其他资料。

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （签章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### 授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；市政公用承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入市政公用承包单位的农民工工资专户，由市政公用承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商）对本询价文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：               (签章)

供应商名称：        （签章）

日    期：

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应；2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

投 标 函

致：滁州平安城市保安科技有限公司

- 我们决定参加贵单位组织的“滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)”的采购。我方授

- 权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次)”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   ；（小写）                   。质保期： 2年。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照采购文件的要求，如中标递交中标价的2% 的履约保函。

5、我方为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

8、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                           （公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌（生产厂家） | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（1+2+..+30+31）： 元；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括：货物及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

- 第七章  招标单位、招标代理机构对本询价文件的确认

我单位对 滁州平安城市保安科技有限公司监控系统硬件设备采购(二次) 的询价文件进行确认。 招标单位：滁州平安城市保安科技有限公司 经 办 人：李友刚 联系电话： 15056503319 （单位盖章） 2024年7月

招标代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 经办人：彭勇 联系电话：18010923738 （单位盖章） 2024年7月